## Test 1 - w.out load
Temps (intervalle de 5 minutes) | Température éxterieur (Theta Ext) | Température intérieur (Theta Int) | Delta Température extérieur (Delta Theta ext) | Delta Température intérieur (Delta Theta Int)
0 | 20.8 | 22.4 | NA | NA
5 | 20.1 | 18.7 | -0.7 | -3.7
10 | 19.9 | 14.9 | -0.2 | -3.8
15 | 19.8 | 12.5 | -0.1 | -2.4
20 | 19.7 | 10.6 | -0.1 | -1.9
25 | 19.6 | 9.1 | -0.1 | -1.5
30 | 19.6 | 8.3 | 0 | -0.8
35 | 19.2 | 7.2 | -0.4 | -1.1
40 | 19.1 | 6.7 | -0.1 | -0.5
45 | 19.3 | 6.3 | 0.2 | -0.4
50 | 19 | 5.9 | -0.3 | -0.4
55 | 19 | 5.5 | 0 | -0.4
60 | 18.8 | 5.4 | -0.2 | -0.1
Consigne | Température | État | Heure
10 | 22.75 | 1 | 14:36
10 | 21.78 | 1 | 14:36
10 | 21.29 | 1 | 14:36
10 | 24.71 | 1 | 14:36
10 | 21.29 | 1 | 14:36
10 | 19.34 | 1 | 14:36
10 | 21.29 | 1 | 14:36
10 | 21.78 | 1 | 14:36
10 | 20.8 | 1 | 14:37
10 | 23.24 | 1 | 14:37
10 | 21.29 | 1 | 14:37
10 | 21.78 | 1 | 14:37
10 | 21.78 | 1 | 14:37
10 | 21.78 | 1 | 14:37
10 | 20.8 | 1 | 14:37
10 | 21.29 | 1 | 14:37
10 | 23.24 | 1 | 14:37
10 | 22.27 | 1 | 14:37
10 | 23.24 | 1 | 14:37
10 | 21.78 | 1 | 14:37
10 | 20.31 | 1 | 14:38
10 | 22.27 | 1 | 14:38
10 | 19.82 | 1 | 14:38
10 | 21.78 | 1 | 14:38
10 | 20.31 | 1 | 14:38
10 | 18.36 | 1 | 14:38
10 | 20.31 | 1 | 14:38
10 | 21.29 | 1 | 14:38
10 | 20.31 | 1 | 14:38
10 | 19.82 | 1 | 14:38
10 | 21.29 | 1 | 14:38
10 | 21.29 | 1 | 14:38
10 | 23.24 | 1 | 14:38
10 | 21.29 | 1 | 14:39
10 | 20.31 | 1 | 14:39
10 | 20.31 | 1 | 14:39
10 | 21.78 | 1 | 14:39
10 | 19.34 | 1 | 14:39
10 | 19.34 | 1 | 14:39
10 | 19.82 | 1 | 14:39
10 | 20.8 | 1 | 14:39
10 | 18.85 | 1 | 14:39
10 | 21.29 | 1 | 14:39
10 | 20.31 | 1 | 14:39
10 | 24.22 | 1 | 14:39
10 | 20.31 | 1 | 14:40
10 | 19.82 | 1 | 14:40
10 | 20.31 | 1 | 14:40
10 | 18.36 | 1 | 14:40
10 | 19.82 | 1 | 14:40
10 | 19.82 | 1 | 14:40
10 | 20.31 | 1 | 14:40
10 | 17.87 | 1 | 14:40
10 | 18.85 | 1 | 14:40
10 | 19.34 | 1 | 14:40
10 | 20.31 | 1 | 14:40
10 | 19.82 | 1 | 14:40
10 | 19.82 | 1 | 14:40
10 | 19.34 | 1 | 14:41
10 | 18.85 | 1 | 14:41
10 | 22.75 | 1 | 14:41
10 | 22.27 | 1 | 14:41
10 | 19.82 | 1 | 14:41
10 | 17.87 | 1 | 14:41
10 | 17.87 | 1 | 14:41
10 | 18.85 | 1 | 14:41
10 | 18.36 | 1 | 14:41
10 | 23.24 | 1 | 14:41
10 | 19.82 | 1 | 14:41
10 | 19.82 | 1 | 14:41
10 | 17.87 | 1 | 14:42
10 | 18.36 | 1 | 14:42
10 | 16.89 | 1 | 14:42
10 | 18.36 | 1 | 14:42
10 | 17.87 | 1 | 14:42
10 | 19.82 | 1 | 14:42
10 | 20.8 | 1 | 14:42
10 | 16.89 | 1 | 14:42
10 | 19.34 | 1 | 14:42
10 | 18.36 | 1 | 14:42
10 | 15.43 | 1 | 14:42
10 | 20.31 | 1 | 14:42
10 | 18.36 | 1 | 14:42
10 | 18.36 | 1 | 14:43
10 | 21.29 | 1 | 14:43
10 | 18.36 | 1 | 14:43
10 | 15.92 | 1 | 14:43
10 | 17.87 | 1 | 14:43
10 | 15.92 | 1 | 14:43
10 | 18.36 | 1 | 14:43
10 | 16.41 | 1 | 14:43
10 | 18.36 | 1 | 14:43
10 | 16.89 | 1 | 14:43
10 | 17.38 | 1 | 14:43
10 | 19.82 | 1 | 14:43
10 | 16.89 | 1 | 14:44
10 | 17.87 | 1 | 14:44
10 | 17.87 | 1 | 14:44
10 | 16.41 | 1 | 14:44
10 | 18.36 | 1 | 14:44
10 | 17.38 | 1 | 14:44
10 | 17.38 | 1 | 14:44
10 | 18.36 | 1 | 14:44
10 | 17.38 | 1 | 14:44
10 | 16.41 | 1 | 14:44
10 | 15.92 | 1 | 14:44
10 | 18.85 | 1 | 14:44
10 | 16.41 | 1 | 14:44
10 | 16.41 | 1 | 14:45
10 | 16.89 | 1 | 14:45
10 | 16.89 | 1 | 14:45
10 | 21.29 | 1 | 14:45
10 | 16.41 | 1 | 14:45
10 | 17.38 | 1 | 14:45
10 | 15.92 | 1 | 14:45
10 | 15.92 | 1 | 14:45
10 | 15.92 | 1 | 14:45
10 | 15.92 | 1 | 14:45
10 | 16.41 | 1 | 14:45
10 | 13.48 | 1 | 14:45
10 | 16.41 | 1 | 14:46
10 | 16.41 | 1 | 14:46
10 | 18.85 | 1 | 14:46
10 | 14.94 | 1 | 14:46
10 | 15.92 | 1 | 14:46
10 | 17.38 | 1 | 14:46
10 | 16.41 | 1 | 14:46
10 | 15.92 | 1 | 14:46
10 | 15.92 | 1 | 14:46
10 | 15.43 | 1 | 14:46
10 | 15.92 | 1 | 14:46
10 | 15.43 | 1 | 14:46
10 | 13.96 | 1 | 14:46
10 | 15.92 | 1 | 14:47
10 | 16.41 | 1 | 14:47
10 | 17.38 | 1 | 14:47
10 | 14.45 | 1 | 14:47
10 | 15.92 | 1 | 14:47
10 | 15.92 | 1 | 14:47
10 | 14.94 | 1 | 14:47
10 | 14.94 | 1 | 14:47
10 | 15.43 | 1 | 14:47
10 | 13.96 | 1 | 14:47
10 | 15.43 | 1 | 14:47
10 | 14.94 | 1 | 14:47
10 | 13.48 | 1 | 14:48
10 | 13.96 | 1 | 14:48
10 | 14.94 | 1 | 14:48
10 | 12.99 | 1 | 14:48
10 | 15.43 | 1 | 14:48
10 | 14.94 | 1 | 14:48
10 | 15.43 | 1 | 14:48
10 | 15.43 | 1 | 14:48
10 | 15.43 | 1 | 14:48
10 | 13.96 | 1 | 14:48
10 | 15.43 | 1 | 14:48
10 | 13.48 | 1 | 14:48
10 | 14.45 | 1 | 14:48
10 | 13.96 | 1 | 14:49
10 | 12.01 | 1 | 14:49
10 | 12.99 | 1 | 14:49
10 | 16.41 | 1 | 14:49
10 | 12.01 | 1 | 14:49
10 | 15.43 | 1 | 14:49
10 | 13.48 | 1 | 14:49
10 | 14.94 | 1 | 14:49
10 | 12.99 | 1 | 14:49
10 | 14.45 | 1 | 14:49
10 | 13.96 | 1 | 14:49
10 | 13.96 | 1 | 14:49
10 | 14.45 | 1 | 14:50
10 | 15.43 | 1 | 14:50
10 | 13.96 | 1 | 14:50
10 | 14.45 | 1 | 14:50
10 | 17.87 | 1 | 14:50
10 | 13.48 | 1 | 14:50
10 | 15.43 | 1 | 14:50
10 | 14.45 | 1 | 14:50
10 | 14.45 | 1 | 14:50
10 | 17.38 | 1 | 14:50
10 | 14.45 | 1 | 14:50
10 | 15.92 | 1 | 14:50
10 | 9.57 | 0 | 14:50
10 | 14.45 | 1 | 14:51
10 | 14.94 | 1 | 14:51
10 | 14.45 | 1 | 14:51
10 | 12.99 | 1 | 14:51
10 | 11.52 | 1 | 14:51
10 | 15.43 | 1 | 14:51
10 | 13.96 | 1 | 14:51
10 | 12.99 | 1 | 14:51
10 | 10.55 | 1 | 14:51
10 | 13.96 | 1 | 14:51
10 | 11.52 | 1 | 14:51
10 | 13.48 | 1 | 14:51
10 | 14.45 | 1 | 14:52
10 | 13.48 | 1 | 14:52
10 | 12.5 | 1 | 14:52
10 | 14.45 | 1 | 14:52
10 | 17.38 | 1 | 14:52
10 | 13.96 | 1 | 14:52
10 | 12.5 | 1 | 14:52
10 | 14.45 | 1 | 14:52
10 | 14.45 | 1 | 14:52
10 | 13.48 | 1 | 14:52
10 | 13.96 | 1 | 14:52
10 | 13.96 | 1 | 14:52
10 | 14.45 | 1 | 14:52
10 | 12.99 | 1 | 14:53
10 | 12.99 | 1 | 14:53
10 | 12.99 | 1 | 14:53
10 | 12.5 | 1 | 14:53
10 | 14.45 | 1 | 14:53
10 | 16.89 | 1 | 14:53
10 | 13.96 | 1 | 14:53
10 | 15.92 | 1 | 14:53
10 | 12.99 | 1 | 14:53
10 | 13.48 | 1 | 14:53
10 | 14.45 | 1 | 14:53
10 | 12.99 | 1 | 14:53
10 | 13.48 | 1 | 14:54
10 | 12.99 | 1 | 14:54
10 | 14.94 | 1 | 14:54
10 | 13.48 | 1 | 14:54
10 | 13.96 | 1 | 14:54
10 | 13.96 | 1 | 14:54
10 | 12.99 | 1 | 14:54
10 | 13.48 | 1 | 14:54
10 | 13.48 | 1 | 14:54
10 | 11.52 | 1 | 14:54
10 | 12.01 | 1 | 14:54
10 | 12.5 | 1 | 14:54
10 | 11.52 | 1 | 14:54
10 | 16.41 | 1 | 14:55
10 | 13.48 | 1 | 14:55
10 | 12.5 | 1 | 14:55
10 | 12.99 | 1 | 14:55
10 | 13.48 | 1 | 14:55
10 | 15.92 | 1 | 14:55
10 | 11.52 | 1 | 14:55
10 | 12.5 | 1 | 14:55
10 | 12.01 | 1 | 14:55
10 | 13.48 | 1 | 14:55
10 | 14.45 | 1 | 14:55
10 | 10.55 | 1 | 14:55
10 | 12.5 | 1 | 14:56
10 | 11.04 | 1 | 14:56
10 | 13.48 | 1 | 14:56
10 | 12.99 | 1 | 14:56
10 | 14.94 | 1 | 14:56
10 | 12.01 | 1 | 14:56
10 | 13.48 | 1 | 14:56
10 | 12.01 | 1 | 14:56
10 | 12.5 | 1 | 14:56
10 | 10.06 | 1 | 14:56
10 | 13.96 | 1 | 14:56
10 | 12.5 | 1 | 14:56
10 | 9.08 | 0 | 14:56
10 | 12.01 | 1 | 14:57
10 | 12.01 | 1 | 14:57
10 | 13.96 | 1 | 14:57
10 | 11.04 | 1 | 14:57
10 | 12.01 | 1 | 14:57
10 | 9.57 | 0 | 14:57
10 | 7.13 | 0 | 14:57
10 | 9.57 | 0 | 14:57
10 | 6.64 | 0 | 14:57
10 | 11.52 | 1 | 14:57
10 | 9.08 | 0 | 14:57
10 | 5.18 | 0 | 14:57
10 | 12.99 | 1 | 14:58
10 | 9.08 | 0 | 14:58
10 | 8.59 | 0 | 14:58
10 | 13.48 | 1 | 14:58
10 | 8.11 | 0 | 14:58
10 | 11.52 | 1 | 14:58
10 | 12.01 | 1 | 14:58
10 | 10.55 | 1 | 14:58
10 | 9.57 | 0 | 14:58
10 | 8.59 | 0 | 14:58
10 | 10.55 | 1 | 14:58
10 | 12.5 | 1 | 14:58
10 | 11.04 | 1 | 14:58
10 | 11.04 | 1 | 14:59
10 | 12.99 | 1 | 14:59
10 | 11.52 | 1 | 14:59
10 | 9.08 | 0 | 14:59
10 | 12.5 | 1 | 14:59
10 | 11.04 | 1 | 14:59
10 | 12.01 | 1 | 14:59
10 | 10.06 | 1 | 14:59
10 | 7.62 | 0 | 14:59
10 | 9.57 | 0 | 14:59
10 | 8.59 | 0 | 14:59
10 | 13.96 | 1 | 14:59
10 | 11.04 | 1 | 15:00
10 | 13.48 | 1 | 15:00
10 | 15.43 | 1 | 15:00
10 | 12.01 | 1 | 15:00
10 | 13.48 | 1 | 15:00
10 | 12.5 | 1 | 15:00
10 | 9.57 | 0 | 15:00
10 | 12.01 | 1 | 15:00
10 | 13.48 | 1 | 15:00
10 | 11.52 | 1 | 15:00
10 | 12.5 | 1 | 15:00
10 | 13.48 | 1 | 15:00
10 | 12.99 | 1 | 15:00
10 | 12.01 | 1 | 15:01
10 | 13.48 | 1 | 15:01
10 | 11.04 | 1 | 15:01
10 | 11.04 | 1 | 15:01
10 | 12.5 | 1 | 15:01
10 | 12.5 | 1 | 15:01
10 | 13.48 | 1 | 15:01
10 | 12.01 | 1 | 15:01
10 | 8.59 | 0 | 15:01
10 | 8.11 | 0 | 15:01
10 | 14.94 | 1 | 15:01
10 | 12.01 | 1 | 15:01
10 | 12.5 | 1 | 15:02
10 | 5.18 | 0 | 15:02
10 | 9.57 | 0 | 15:02
10 | 6.64 | 0 | 15:02
10 | 11.04 | 1 | 15:02
10 | 11.04 | 1 | 15:02
10 | 12.5 | 1 | 15:02
10 | 12.99 | 1 | 15:02
10 | 8.59 | 0 | 15:02
10 | 11.52 | 1 | 15:02
10 | 10.55 | 1 | 15:02
10 | 11.04 | 1 | 15:02
10 | 13.48 | 1 | 15:02
10 | 12.01 | 1 | 15:03
10 | 12.01 | 1 | 15:03
10 | 12.5 | 1 | 15:03
10 | 12.5 | 1 | 15:03
10 | 11.52 | 1 | 15:03
10 | 8.11 | 0 | 15:03
10 | 7.62 | 0 | 15:03
10 | 9.08 | 0 | 15:03
10 | 11.52 | 1 | 15:03
10 | 5.66 | 0 | 15:03
10 | 8.11 | 0 | 15:03
10 | 10.06 | 1 | 15:03
10 | 12.5 | 1 | 15:04
10 | 8.59 | 0 | 15:04
10 | 8.11 | 0 | 15:04
10 | 10.06 | 1 | 15:04
10 | 11.04 | 1 | 15:04
10 | 12.01 | 1 | 15:04
10 | 12.5 | 1 | 15:04
10 | 11.52 | 1 | 15:04
10 | 12.99 | 1 | 15:04
10 | 12.5 | 1 | 15:04
10 | 12.5 | 1 | 15:04
10 | 12.5 | 1 | 15:04
10 | 10.06 | 1 | 15:04
10 | 10.06 | 1 | 15:05
10 | 12.01 | 1 | 15:05
10 | 13.96 | 1 | 15:05
10 | 11.52 | 1 | 15:05
10 | 6.15 | 0 | 15:05
10 | 8.59 | 0 | 15:05
10 | 11.52 | 1 | 15:05
10 | 12.5 | 1 | 15:05
10 | 12.5 | 1 | 15:05
10 | 17.87 | 1 | 15:05
10 | 12.5 | 1 | 15:05
10 | 12.5 | 1 | 15:05
10 | 12.5 | 1 | 15:06
10 | 10.06 | 1 | 15:06
10 | 11.04 | 1 | 15:06
10 | 14.45 | 1 | 15:06
10 | 12.99 | 1 | 15:06
10 | 11.04 | 1 | 15:06
10 | 11.52 | 1 | 15:06
10 | 9.57 | 0 | 15:06
10 | 8.11 | 0 | 15:06
10 | 9.57 | 0 | 15:06
10 | 12.5 | 1 | 15:06
10 | 6.15 | 0 | 15:06
10 | 7.62 | 0 | 15:06
10 | 12.5 | 1 | 15:07
10 | 12.01 | 1 | 15:07
10 | 12.01 | 1 | 15:07
10 | 16.89 | 1 | 15:07
10 | 10.06 | 1 | 15:07
10 | 11.52 | 1 | 15:07
10 | 12.5 | 1 | 15:07
10 | 11.04 | 1 | 15:07
10 | 12.5 | 1 | 15:07
10 | 12.01 | 1 | 15:07
10 | 12.5 | 1 | 15:07
10 | 8.11 | 0 | 15:07
10 | 11.04 | 1 | 15:08
10 | 11.52 | 1 | 15:08
10 | 8.11 | 0 | 15:08
10 | 18.85 | 1 | 15:08
10 | 12.5 | 1 | 15:08
10 | 9.08 | 0 | 15:08
10 | 17.38 | 1 | 15:08
10 | 10.55 | 1 | 15:08
10 | 12.5 | 1 | 15:08
10 | 8.11 | 0 | 15:08
10 | 13.48 | 1 | 15:08
10 | 12.5 | 1 | 15:08
10 | 7.13 | 0 | 15:08
10 | 6.64 | 0 | 15:09
10 | 11.04 | 1 | 15:09
10 | 11.52 | 1 | 15:09
10 | 10.06 | 1 | 15:09
10 | 12.5 | 1 | 15:09
10 | 12.01 | 1 | 15:09
10 | 13.96 | 1 | 15:09
10 | 21.78 | 1 | 15:09
10 | 12.5 | 1 | 15:09
10 | 12.01 | 1 | 15:09
10 | 14.45 | 1 | 15:09
10 | 10.06 | 1 | 15:09
10 | 8.11 | 0 | 15:10
10 | 11.52 | 1 | 15:10
10 | 16.41 | 1 | 15:10
10 | 12.01 | 1 | 15:10
10 | 10.55 | 1 | 15:10
10 | 9.08 | 0 | 15:10
10 | 12.99 | 1 | 15:10
10 | 12.5 | 1 | 15:10
10 | 12.01 | 1 | 15:10
10 | 11.04 | 1 | 15:10
10 | 12.5 | 1 | 15:10
10 | 12.5 | 1 | 15:10
10 | 12.5 | 1 | 15:10
10 | 12.5 | 1 | 15:11
10 | 12.5 | 1 | 15:11
10 | 8.59 | 0 | 15:11
10 | 8.59 | 0 | 15:11
10 | 11.52 | 1 | 15:11
10 | 11.04 | 1 | 15:11
10 | 10.55 | 1 | 15:11
10 | 12.5 | 1 | 15:11
10 | 11.52 | 1 | 15:11
10 | 12.01 | 1 | 15:11
10 | 12.5 | 1 | 15:11
10 | 12.01 | 1 | 15:11
10 | 12.01 | 1 | 15:12
10 | 11.04 | 1 | 15:12
10 | 8.59 | 0 | 15:12
10 | 11.04 | 1 | 15:12
10 | 11.04 | 1 | 15:12
10 | 12.99 | 1 | 15:12
10 | 13.48 | 1 | 15:12
10 | 12.5 | 1 | 15:12
10 | 10.06 | 1 | 15:12
10 | 8.11 | 0 | 15:12
10 | 10.06 | 1 | 15:12
10 | 11.52 | 1 | 15:12
10 | 11.52 | 1 | 15:12
10 | 15.43 | 1 | 15:13
10 | 11.52 | 1 | 15:13
10 | 13.48 | 1 | 15:13
10 | 4.2 | 0 | 15:13
10 | 8.59 | 0 | 15:13
10 | 10.06 | 1 | 15:13
10 | 11.52 | 1 | 15:13
10 | 14.45 | 1 | 15:13
10 | 8.59 | 0 | 15:13
10 | 13.48 | 1 | 15:13
10 | 9.08 | 0 | 15:13
10 | 10.06 | 1 | 15:13
10 | 10.06 | 1 | 15:14
10 | 11.52 | 1 | 15:14
10 | 12.01 | 1 | 15:14
10 | 12.5 | 1 | 15:14
10 | 14.45 | 1 | 15:14
10 | 11.52 | 1 | 15:14
10 | 9.57 | 0 | 15:14
10 | 11.04 | 1 | 15:14
10 | 12.01 | 1 | 15:14
10 | 7.13 | 0 | 15:14
10 | 7.62 | 0 | 15:14
10 | 15.43 | 1 | 15:14
10 | 14.45 | 1 | 15:14
10 | 12.01 | 1 | 15:15
10 | 12.01 | 1 | 15:15
10 | 12.99 | 1 | 15:15
10 | 12.01 | 1 | 15:15
10 | 10.06 | 1 | 15:15
10 | 10.06 | 1 | 15:15
10 | 8.11 | 0 | 15:15
10 | 8.11 | 0 | 15:15
10 | 8.59 | 0 | 15:15
10 | 13.96 | 1 | 15:15
10 | 7.62 | 0 | 15:15
10 | 9.57 | 0 | 15:15
10 | 8.59 | 0 | 15:16
10 | 6.15 | 0 | 15:16
10 | 8.59 | 0 | 15:16
10 | 12.5 | 1 | 15:16
10 | 12.5 | 1 | 15:16
10 | 13.96 | 1 | 15:16
10 | 8.59 | 0 | 15:16
10 | 14.45 | 1 | 15:16
10 | 12.01 | 1 | 15:16
10 | 12.99 | 1 | 15:16
10 | 9.57 | 0 | 15:16
10 | 12.5 | 1 | 15:16
10 | 11.04 | 1 | 15:16
10 | 12.5 | 1 | 15:17
10 | 10.55 | 1 | 15:17
10 | 13.96 | 1 | 15:17
10 | 12.01 | 1 | 15:17
10 | 12.5 | 1 | 15:17
10 | 8.11 | 0 | 15:17
10 | 11.04 | 1 | 15:17
10 | 14.45 | 1 | 15:17
10 | 12.01 | 1 | 15:17
10 | 8.11 | 0 | 15:17
10 | 7.13 | 0 | 15:17
10 | 7.13 | 0 | 15:17
10 | 8.11 | 0 | 15:18
10 | 12.5 | 1 | 15:18
10 | 10.55 | 1 | 15:18
10 | 9.57 | 0 | 15:18
10 | 8.59 | 0 | 15:18
10 | 8.59 | 0 | 15:18
10 | 13.96 | 1 | 15:18
10 | 10.06 | 1 | 15:18
10 | 10.06 | 1 | 15:18
10 | 12.99 | 1 | 15:18
10 | 16.41 | 1 | 15:18
10 | 11.04 | 1 | 15:18
10 | 18.36 | 1 | 15:18
10 | 12.5 | 1 | 15:19
10 | 12.01 | 1 | 15:19
10 | 9.57 | 0 | 15:19
10 | 20.31 | 1 | 15:19
10 | 12.5 | 1 | 15:19
10 | 16.89 | 1 | 15:19
10 | 15.43 | 1 | 15:19
10 | 12.01 | 1 | 15:19
10 | 12.5 | 1 | 15:19
10 | 12.5 | 1 | 15:19
10 | 9.57 | 0 | 15:19
10 | 7.62 | 0 | 15:19
10 | 15.92 | 1 | 15:20
10 | 11.04 | 1 | 15:20
10 | 18.85 | 1 | 15:20
10 | 11.04 | 1 | 15:20
10 | 6.15 | 0 | 15:20
10 | 8.59 | 0 | 15:20
10 | 12.01 | 1 | 15:20
10 | 10.55 | 1 | 15:20
10 | 12.5 | 1 | 15:20
10 | 11.04 | 1 | 15:20
10 | 12.01 | 1 | 15:20
10 | 14.45 | 1 | 15:20
10 | 13.96 | 1 | 15:20
10 | 11.52 | 1 | 15:21
10 | 13.96 | 1 | 15:21
10 | 14.45 | 1 | 15:21
10 | 12.01 | 1 | 15:21
10 | 10.06 | 1 | 15:21
10 | 16.41 | 1 | 15:21
10 | 12.5 | 1 | 15:21
10 | 14.94 | 1 | 15:21
10 | 12.01 | 1 | 15:21
10 | 11.52 | 1 | 15:21
10 | 13.96 | 1 | 15:21
10 | 9.08 | 0 | 15:21
10 | 12.5 | 1 | 15:22
10 | 11.04 | 1 | 15:22
10 | 12.01 | 1 | 15:22
10 | 12.99 | 1 | 15:22
10 | 12.01 | 1 | 15:22
10 | 10.55 | 1 | 15:22
10 | 11.04 | 1 | 15:22
10 | 11.52 | 1 | 15:22
10 | 12.01 | 1 | 15:22
10 | 13.96 | 1 | 15:22
10 | 11.52 | 1 | 15:22
10 | 12.5 | 1 | 15:22
10 | 12.5 | 1 | 15:22
10 | 12.5 | 1 | 15:23
10 | 13.96 | 1 | 15:23
10 | 12.5 | 1 | 15:23
10 | 9.57 | 0 | 15:23
10 | 7.13 | 0 | 15:23
10 | 12.01 | 1 | 15:23
10 | 12.99 | 1 | 15:23
10 | 12.01 | 1 | 15:23
10 | 7.13 | 0 | 15:23
10 | 10.55 | 1 | 15:23
10 | 11.04 | 1 | 15:23
10 | 12.5 | 1 | 15:23
10 | 13.96 | 1 | 15:24
10 | 11.04 | 1 | 15:24
10 | 12.5 | 1 | 15:24
10 | 12.5 | 1 | 15:24
10 | 10.06 | 1 | 15:24
10 | 11.52 | 1 | 15:24
10 | 12.01 | 1 | 15:24
10 | 7.62 | 0 | 15:24
10 | 12.5 | 1 | 15:24
10 | 10.55 | 1 | 15:24
10 | 11.52 | 1 | 15:24
10 | 5.18 | 0 | 15:24
10 | 9.57 | 0 | 15:24
10 | 7.62 | 0 | 15:25
10 | 9.57 | 0 | 15:25
10 | 12.5 | 1 | 15:25
10 | 11.52 | 1 | 15:25
10 | 8.11 | 0 | 15:25
10 | 10.06 | 1 | 15:25
10 | 11.04 | 1 | 15:25
10 | 12.01 | 1 | 15:25
10 | 12.01 | 1 | 15:25
10 | 9.08 | 0 | 15:25
10 | 11.04 | 1 | 15:25
10 | 12.01 | 1 | 15:25
10 | 11.04 | 1 | 15:26
10 | 13.96 | 1 | 15:26
10 | 12.99 | 1 | 15:26
10 | 8.11 | 0 | 15:26
10 | 10.55 | 1 | 15:26
10 | 11.52 | 1 | 15:26
10 | 16.41 | 1 | 15:26
10 | 11.52 | 1 | 15:26
10 | 11.04 | 1 | 15:26
10 | 12.5 | 1 | 15:26
10 | 11.04 | 1 | 15:26
10 | 11.04 | 1 | 15:26
10 | 12.01 | 1 | 15:26
10 | 11.04 | 1 | 15:27
10 | 12.01 | 1 | 15:27
10 | 10.55 | 1 | 15:27
10 | 12.01 | 1 | 15:27
10 | 11.52 | 1 | 15:27
10 | 11.04 | 1 | 15:27
10 | 6.15 | 0 | 15:27
10 | 12.99 | 1 | 15:27
10 | 11.52 | 1 | 15:27
10 | 8.11 | 0 | 15:27
10 | 7.13 | 0 | 15:27
10 | 8.11 | 0 | 15:27
10 | 11.52 | 1 | 15:28
10 | 12.01 | 1 | 15:28
10 | 11.52 | 1 | 15:28
10 | 7.13 | 0 | 15:28
10 | 11.04 | 1 | 15:28
10 | 12.5 | 1 | 15:28
10 | 8.59 | 0 | 15:28
10 | 6.15 | 0 | 15:28
10 | 11.04 | 1 | 15:28
10 | 11.52 | 1 | 15:28
10 | 5.18 | 0 | 15:28
10 | 10.06 | 1 | 15:28
10 | 11.52 | 1 | 15:28
10 | 11.04 | 1 | 15:29
10 | 11.04 | 1 | 15:29
10 | 9.57 | 0 | 15:29
10 | 8.59 | 0 | 15:29
10 | 11.04 | 1 | 15:29
10 | 6.64 | 0 | 15:29
10 | 12.01 | 1 | 15:29
10 | 11.04 | 1 | 15:29
10 | 11.52 | 1 | 15:29
10 | 15.43 | 1 | 15:29
10 | 13.96 | 1 | 15:29
10 | 12.01 | 1 | 15:29
10 | 12.5 | 1 | 15:30
10 | 10.55 | 1 | 15:30
10 | 11.52 | 1 | 15:30
10 | 11.04 | 1 | 15:30
10 | 11.04 | 1 | 15:30
10 | 8.11 | 0 | 15:30
10 | 10.55 | 1 | 15:30

## Test 2 - Intensity
Intensité (A) | Tension (V) | Adc (Unk)
0 | 2.52 | 516
1 | 2.75 | 564
2 | 2.95 | 605
3 | 3.16 | 647
4 | 3.33 | 682
5 | 3.53 | 722
| Consigne | Température | État
| 10.00 | 22.75 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 24.71 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 19.34 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 20.80 | 1
| 10.00 | 23.24 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 20.80 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 23.24 | 1
| 10.00 | 22.27 | 1
| 10.00 | 23.24 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 22.27 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 23.24 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 19.34 | 1
| 10.00 | 19.34 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 20.80 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 24.22 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 19.34 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 19.34 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 22.75 | 1
| 10.00 | 22.27 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 23.24 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 20.80 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 19.34 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 19.82 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 21.29 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 6.64 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 5.18 | 0
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 5.18 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 6.64 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 5.66 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 6.15 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 17.87 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 6.15 | 0
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 17.38 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 6.64 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 21.78 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 4.20 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 13.48 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 6.15 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 18.36 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 20.31 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 16.89 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 15.92 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 18.85 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 6.15 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 14.45 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 14.94 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 5.18 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 7.62 | 0
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 9.08 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 16.41 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 6.15 | 0
| 10.00 | 12.99 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 7.13 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 6.15 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 5.18 | 0
| 10.00 | 10.06 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 9.57 | 0
| 10.00 | 8.59 | 0
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 6.64 | 0
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 15.43 | 1
| 10.00 | 13.96 | 1
| 10.00 | 12.01 | 1
| 10.00 | 12.50 | 1
| 10.00 | 10.55 | 1
| 10.00 | 11.52 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 11.04 | 1
| 10.00 | 8.11 | 0
| 10.00 | 10.55 | 1